| Cognome | Nome | Matricola | Firma |
| --- | --- | --- | --- |

- Risolvere i seguenti problemi

- Utilizzando la EoS di Peng e Robinson, e considerando nulli i coefficienti di interazione binaria, stimare i coefficienti di fugacità in miscela della fase liquida per il sistema (1) biossido di carbonio/(2)  toluene a 394K, 80 bar e per una composizione del liquido x1 = 0.40.

- Un serbatoio contiene 50 kg di HFC134-a a 10 MPa e 100°C, quando improvvisamente cede. Determinare la temperatura e lo stato fisico finale del fluido refrigerante e l’energia massima che si può liberare in tale esplosione.

- Una pompa di calore usa come fluido vettore HFC134-a, e lavora tra 5°C (esterno) e 60°C (interno). L’efficienza del compressore è dell’80%. Calcolare la portata massica di HFC134-a e l’energia assorbita dalla rete elettrica per far sì che la pompa di calore immetta nell’ambiente interno 10 kW di calore.